## Foglio1
Denominazione struttura ___________________________________ C.O.E. __________________ Data Verifica _________________________ Scopo della compilazione: □ Autocertificazione dei requisiti □ Riscontro in fase di sopralluogo eseguito da: ________________________________
STABILIMENTI TERMALI
Codice | Requisito | Note | Conformità | Tempo di adeguamento (mesi) | Note alla compilazione
REQUISITI STRUTTURALI
AU.SA.TE 1.1 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale deve essere presente un locale fangoterapia, preparazione fanghi | Per i requisiti strutturali, ove non specificato, si fa riferimento ai requisiti previsti per ogni struttura nel presente decreto e relativi allegati, come nel caso degli ambulatori medici e studi professionali | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.2 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti locali per la terapia inalatoria |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.3 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti locali per la terapia idropinica |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.4 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale sono presenti locali per la terapia della sordità rinogena |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.5 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti locali per la terapia delle vasculopatie |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.6 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti locali per la riabilitazione neuromotoria e la rieducazione funzionale del motuleso |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.7 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti locali per la riabilitazione della funzione respiratoria |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.8 | Devono essere presenti eventuali altri locali in relazione alla specificità dello stabilimento termale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.9 | Devono essere presenti servizi igienici distinti per personale ed utenti |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.10 | Deve essere presente un ambulatorio per visita medica |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.11 | Deve essere presente un locale per deposito materiale pulito |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 1.12 | E’ presente un locale per deposito materiale sporco |  | SI q NO q NA q
REQUISITI TECNOLOGICI
AU.SA.TE 2.1 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la fangoterapia | Ove non specificato, vedi requisiti tecnologici, specifici per ogni attività, del presente decreto e relativi allegati. | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.2 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la fangobalneoterapia |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.3 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la terapia della sordità rinogena |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.4 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la terapia delle vasculopatie periferiche |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.5 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la riabilitazione neuromotoria e rieducazione funzionale del motuleso | Ove non specificato, vedi requisiti tecnologici, specifici per ogni attività, del presente decreto e relativi allegati. | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.6 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale devono essere presenti arredi e attrezzature per la riabilitazione neuromotoria |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.7 | In relazione alla specificità dello stabilimento termale sono presenti arredi e attrezzature per la riabilitazione della funzione respiratoria, nonché specifiche attività diagnostiche di supporto |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.8 | Devono essere predisposte attrezzature idonee in funzione della specificità delle attività svolte, comprendenti in ogni caso la dotazione minima per il pronto soccorso medico e chirurgico |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 2.9 | L’impianto elettrico deve essere conforme alle norme CEI 64-8 e 64-4 per i soli ambienti nei quali si presta attività sanitaria e l’impianto di alimentazione dei servizi di sicurezza deve essere rispondente alle stesse norme per i soli ambienti nei quali si presta attività sanitaria |  | SI q NO q NA q
REQUISITI ORGANIZZATIVI
AU.SA.TE 3.1 | La direzione tecnica dello stabilimento termale deve essere affidata ad un laureato in medicina e chirurgia in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, igiene, geriatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, medicina sportiva, dietologia |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.2 | Esiste ed è applicato il regolamento interno |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.3 | Sono applicate le vigenti disposizioni in materia termale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.4 | E’ controllata l’idoneità delle attrezzature e delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.5 | Devono esistere e venire seguiti protocolli dettagliati per: |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.5.1 | - la sanificazione degli ambienti |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.5.2 | - le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.8 | L’impiego di personale sanitario, tecnico e infermieristico, deve essee rapportato alla quantità e qualità delle prestazioni fornite dallo stabilimento termale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.9 | Tutto il personale deve essere in possesso degli specifici titoli professionali |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.10 | Deve essere garantita la presenza di un medico per tutto l’orario giornaliero di apertura dello stabilimento termale |  | SI q NO q NA q
AU.SA.TE 3.11 | Deve essere adottata una cartella clinica sulla quale siano riportati, oltre alle generalità del paziente, la diagnosi, la quantità e la qualità delle cure praticate ed un sintetico rilievo clinico al termine della terapia praticata |  | SI q NO q NA q